## Slide 1: Gamma Correction with vcc-gamma
VCC Lab.
Apr. 25 2017

## Slide 3
One Pixel
[R, G, B]

## Slide 4: sRGB Color Profile
Chart: 
Linear
sRGB
0%
100%
96%
4%

## Slide 5: Camera  Image File  Monitor
0.5
189
255
Camera
Image File
0.5
Monitor
189
255
Computer
128
255
0.5

## Slide 6: Gamma Table (Linear)
128
255
0.2
Monitor
128
255
Computer
128
255
0.5
128
128

## Slide 7: Gamma Table (Corrected)
189
255
0.5
Monitor
128
255
Computer
128
255
0.5
128
189

## Slide 8: sRGB, Gamma 2.2, Gamma 1.8
Chart: 

## Slide 9: Calibration: Measuring Luminance
[1, 0, 0]
[2, 0, 0]
[0, 1, 0]
[0, 2, 0]
[0, 0, 0]
[0, 0, 1]
[0, 0, 2]
…
…
…

## Slide 10: Calibration: Building Gamma Table
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
86 measures
86 measures

## Slide 11: Two-phase Calibration

## Slide 12: MATLAB Snippets
https://github.com/oakyoon/vcc-gamma
‘Set Path’
ApplyGammaTable;
ApplyGammaTable(TargetLum_Linear);
ApplyGammaTable(TargetLum_sRGB);
ResetGammaTable;
RunQuickTest;
RunFullCalibration;